## Anleitung Legende
Bewertung auf den Monitoringsdaten von 2013 bis 2018 für Niedersachsen, 2015 bis 2018 für NRW, 2013/2016 bis 2018 Ökologie/Chemie für WRIJ und 2014/2017 bis 2019 für WVS basiert.
LEGENDE:
| Voldoet / Zeer goed | Sehr Gut
| Goed | Gut
| Matig | Mäßig
| Ontoereikend | Unbefriedigend
| Voldoet niet / Slecht | Schlecht
| Geen Oordeel | Kein bewertung

## D - NL Wasserkörper
Bewertung grenzüberschreitende Wasserkörper - Biologie und Chemie - sept 2020 | [25 empty] | D | NL
[26 empty] | 28 | 27
[5 empty] | Biologie | [15 empty] | Chemie
[5 empty] | Makrozoobenthos |  |  |  | Makrophyten | [7 empty] | Fische |  |  |  | Fys-chem |  |  |  | Flussgebietsspezifischen Stoffe |  |  |  |  | Prior. Stoffe
[5 empty] | Makrozoobenthos | Saprobie | Degradation | Methode | Makrophyten | Methode | Diatomeen | Methode | übriges Phytobenthos | Methode | Makrophyten gesamt | Methode | Fische | Methode | Ökologischer Zustand | Ökologisches Potential | Allg.chem Parameter (Anh. VIII ,10-12) | Filter kolom | Bewertung nach | Normüberschreitung an der Grenze (Parameter) | Schadstoffe ( Anhang VIII, 1-9, eco Liste) | Bewertung | Normüberschreitung an der Grenze (Parameter) | weitere Stoffe gesetzlich nicht verbindlich | Filter kolom | Prior.Stoffe (Anhang IX,X chem Liste) | Filter kolom | Bewertung | Normüberschreitung an der Grenze (Parameter) | chemischer Zustand
f |  |  |  | Grenzaa / Schoonebekerdiep
f | NI | D | NLWKN |  |  | 4 | 4 | PERLODES |  | PHYLIB |  | PHYLIB |  | PHYLIB |  | PHYLIB |  | FIBS |  | 5 | TOC, NH4-N; TNb ; Ges-P NO2-N; o-P; Fe; O2 | TOC, NH4-N, Ntot , Ptot, NO2-N, PO4, Fe, O2-O, | OGewV | [11 empty] | 11
f | NL | NL | Vechtstromen | [12 empty] | KRW |  | KRW |  |  | Ges-N, Ges-P; %O2 | Ntot, Ptot, O2-O, |  | Ges-N, Ges-P; | NH4, Zn, Se, As, Ag, Co | 2019 | NH4 |  | NH4, Zn, Se, As, Ag, Co,
f |  |  |  | Wettringe / Wettringe
f | NI | D | NLWKN |  |  | 3 | 4 | PERLODES | [11 empty] | 5 | keine Daten
f | NL | NL | Vechtstromen | kein Wasserkörper | Biologie: keine Untersuchung
f |  |  |  | Coevorden-Piccardie-Kanal / Vechtstromen Kanalen
f | NI | D | NLWKN |  |  | 2 | 3 | PERLODES | [11 empty] | 4 | TNb; pH?; NH4-N; TOC, O2? | Ntot, pH, NH4-N, TOC, O2-O, | OGewV
f | NL | NL | Vechtstromen | [12 empty] | KRW |  |  |  |  | Ges-N, Ges-P; | Ntot, Ptot, | 2019 |  | NH4, Ag, Zn, Co, Se (imidacloprid) | 2019 |  |  | NH4, Zn, Co, Se, Imdcpd, | Hg | Hg, | 2019
f |  |  |  | Jaggerschloot / Dooze
f | NI | D | NLWKN |  | Biologie keine Untersuchung; Gruppiert mit Geteloer Bach und Itter (Messstelle liegt in der Itter) | [14 empty] | 4 | keine Daten
f | NL | NL | Vechtstromen | [12 empty] | KRW |  | KRW |  |  | Ges-N; | Ntot, | 2019 |  | NH4, As, Co, Se (vorher auch Zn) | 2019 |  |  | NH4, As, Co, Se, | Hg, benzo(a)pyreen (vorher manchmal auch Cd) | Hg, BaP, | 2019
f |  |  |  | Hauptvorfluter Heesterkante / Randwaterleiding
f | NI | D | NLWKN |  |  | 3 | 4 | PERLODES |  | PHYLIB |  | PHYLIB |  |  |  | PHYLIB |  |  |  | 5 | keine Daten
f | NL | NL | Vechtstromen | [12 empty] | KRW |  | KRW |  |  | Ges-N | Ntot, | 2019 | Ges-N | As, Co, Se (vorher auch Zn) | 2019 |  |  | As, Co, Se, | Hg, benzo(a)pyreen | Hg, BaP, | 2019
f |  |  |  | Vechte / Overijsselse Vecht (Laar)
f | NI | D | NLWKN |  |  | 3 | 4 | PERLODES |  | PHYLIB |  | PHYLIB |  |  |  | PHYLIB |  | FIBS |  | 3 | TNb, pH; NH4-N; TOC, O2 | Ntot, pH, NH4-N, TOC, O2-O, | OGewV | [6 empty] | Hg (Biota), Summe BDE (Biota) | Hg, sPBDE, | 2017 | Hg (Biota), Summe BDE (Biota) |  | 15_G
f | NL | NL | Vechtstromen | [12 empty] | KRW |  | KRW |  |  | Ges-N; | Ntot, | 2019 | Ges-N; | NH4, Ag, Se, Co, Zn | 2019 | Ag, Se, Co,Zn(2018),NH4(2017) |  | NH4, Ag, Se, Co, Zn, | benzo(a)pyreen (vorher auch Hg) | BaP, | 2019 | Hg, benzo(a)pyreen
f |  |  |  | Radewijke / Radewijkebeek
f | NI | D | NLWKN |  |  | 3 | 4 | PERLODES | [9 empty] | FIBS |  | 5 | TNb; NH4-N; NO2-N; Fe; TOC, O2 | Ntot, NH4-N, NO2-N, Fe, TOC, O2-O,
f | NL | NL | Vechtstromen | [12 empty] | KRW |  | KRW |  |  | Ges-N; | Ntot, | 2019 |  | NH4, As, Co, Se (vorher auch Zn) | 2019 |  |  | NH4, As, Co, Se, | Hg, benzo(a)pyreen | Hg, BaP, | 2019
f |  |  |  | Geteloer Bach / Broekbeek
f | NI | D | NLWKN |  | Biologie keine Untersuchung; Gruppiert mit Geteloer Bach und Itter (Messstelle liegt in der Itter) | [14 empty] | 5 | keine Daten
f | NL | NL | Vechtstromen |  |  |  |  | KRW |  | KRW |  | KRW |  |  |  | KRW |  | KRW |  |  | Ges-P | Ptot, | 2019 | Ges-P | As, Ag, Co, Se, Zn | 2019 |  |  | As, Ag, Co, Se, Zn,
f |  |  |  | Itter-Godde / Itterbeek
f | NI | D | NLWKN |  |  | 4 | 5 | PERLODES |  | PHYLIB |  | PHYLIB |  |  |  | PHYLIB |  |  |  | 5 | keine Daten
f | NL | NL | Vechtstromen | [12 empty] | KRW |  | KRW |  |  | (vorher Ges-N;) |  | 2019 | alles gut | As, Ag, Co, Se, Zn | 2019 | alles gut |  | As, Ag, Co, Se, Zn, |  |  |  |  | kein Problem, verdient aber Ihre Aufmerksamkeit: metolachloor
f |  |  |  | Beneden Dinkel / Dinkel
f | NI | D | NLWKN |  |  | 3 | 4 | PERLODES |  | PHYLIB |  | PHYLIB |  |  |  | PHYLIB |  |  |  | 4 | TOC,Ges-P,pH, TNb; NH4-N; TOC, O2? | TOC, Ptot, pH, Ntot, NH4-N, TOC, O2-O, | OGewV |  | Imidacloprid | 2018 |  |  | imdcpd | Hg (Biota), Summe BDE (Biota) | Hg, PBDE,
f | NL | NL | Vechtstromen | [12 empty] | KRW |  | KRW |  |  | Ges-N; Temperatur | Ntot, Temp, | 2019 |  | NH4, As, Se, Co, Ag | 2019 |  |  | NH4, As, Se, Co, Ag, | benzo(b)fluorantheen, benzo(ghi)peryleen | BbF, BghiPe, | 2019 |  | Kein Problem, verdient aber Aufmerksamkeit: Atrazine, Benzo(b)fluorantheen, Indeno(1,2,3,-s,d)- pyreen, Diuron, Fluorantheen, Linuron, Metolachloor, Naftaleen, Simazine, Benzo(a)pyreen, Benzo(k)- fluorantheen, Benzo(g,h.i)peryleen, Isoproturon
f |  |  |  | Rietbeeke
f | NI | D | NLWKN | mit kleiner Abschnitt im ndl. Bereich WVS |  | 2 | 3 | PERLODES | [11 empty] | 4 | keine Daten
f |  |  |  | Nordhorn Almelo Kanal
f | NI | D | NLWKN |  |  | 3 | 4 | PERLODES | [11 empty] | 4 | kleine Daten
f | NL | NL | Vechtstromen | Kein Wasserkörper | #VALUE!
f |  |  |  | Rammelbecke / Geelebeek
f | NI | D | NLWKN |  |  | 2 | 4 | PERLODES |  | PHYLIB |  | PHYLIB |  |  |  | PHYLIB |  |  |  | 4 | TNb; NH4-N; TOC, O2? | Ntot, NH4-N, TOC, O2-O, | OGewV
f | NL | NL | Vechtstromen | [12 empty] | KRW |  | KRW |  |  | Ges-N; Temperatur | Ntot, Temp, | 2019 |  | As, Co, Ag, Se | 2019 |  |  | As, Co, Ag, Se,
f |  |  |  | Puntbecke / Puntbeek
f | NI | D | NLWKN |  |  | 2 | 4 | PERLODES |  | PHYLIB |  | PHYLIB |  |  |  | PHYLIB |  |  |  | 4 | keine Daten
f | NL | NL | Vechtstromen | [12 empty] | KRW |  | KRW |  |  | Ges-N; | Ntot, | 2019 |  | NH4, As, Ag, Co, Se | 2019 |  |  | NH4, As, Ag, Co, Se, | benzo(b)fluorantheen, benzo(ghi)peryleen | BbF, BghiPe, | 2019
f |  |  |  | Ravenhorster Bach
f | NI | nicht grensüberschreitend | NLWKN | (mit kleiner Abschnitt im ndl. Bereich WRD) |  | 3 | 4 | PERLODES | [11 empty] | 4
f | NRW | nicht grensüberschreitend | Bez.Reg. MS / LANUV | WK besteht aus sehr kurzem, trockenfallenden Gewässerabschnitt im Oberlauf des Ravenshorster Baches vor der Grenze D/NL beim Dreiländersee. Keine sinnvolle Bewertung möglich / Ursache des Trockenfallens unbekannt | [25 empty] | Hg (Biota), Summe BDE (Biota), beide pauschal
f |  |  |  | Eileringsbeeke
f | NI | nicht grensüberschreitend | NLWKN |  |  | 3 | 4 | PERLODES |  | PHYLIB |  | PHYLIB |  |  |  | PHYLIB |  | FIBS |  | 4 | TOC, TNb, NH4-N; O2 |  | OGewV
f | NRW | nicht grensüberschreitend | Bez.Reg. MS / LANUV |  |  |  |  | PERLODES |  | NRW |  | PHYLIB | k.A. | PHYLIB |  | PHYLIB + NRW gleich |  | FIBS |  |  | TOC, NH4-N, NO2-N |  | OGewV |  | Kupfer, Flufenacet |  |  | Kupfer, Barium, Mangen, Metolachlor-CA, Flufenacet ESA, Metazachlor-ESA, Metolachlor-ESA |  | Hg (Biota), BDE (Biota), beide pauschal
f |  |  |  | Vechte (Samern) / NRW
f | NI | nicht grensüberschreitend | NLWKN |  |  | 2 | 4 | PERLODES |  | PHYLIB |  | PHYLIB |  |  |  | PHYLIB |  | FIBS |  | 3 | TOC, Ges-P ; TNb; o-P; |  | OGewV |  | Imidacloprid |  |  |  |  | Hg (Biota), Summe BDE (Biota) |  |  | Hg (Biota), Summe BDE (Biota) |  | 15_G
f | NRW | nicht grensüberschreitend | Bez.Reg. MS / LANUV |  |  |  |  | PERLODES |  | PHYLIB / NRW |  | PHYLIB | k.A. | PHYLIB |  | PHYLIB + NRW gleich |  | FIBS |  |  | TOC, NO2-N, Gesamt-P, o-PO4-P, Wassertemperatur, Sauerstoff |  | OGewV |  | Metolachlor, Imidacloprid |  |  | Cadmium (Schwebstoff), Zink, Kupfer, Mangan, Bor, Ibuprofen, Diclofenac, Iopamidol, Iopromid, Amidotrizoesäure, Metazachlorsulfonsäure, Flufenacet-ESA, Metolachlor-CA, Gabapentin, Metformin, Metformin, 10,11-Dihydro-10,11-dihydroxycarbamazepin, 4-Formylaminoantipyrin, 4-Acetamidoantipyrin, Candesartan, Valsartan, Lamotrigin, Valsartansaeure, Metoprololsaeure, Metazachlor ESA, Desvenlafaxin, Metolachlor ESA |  | Hg (Biota), Summe BDE (Biota), Summe Heptachlor (Biota), Benzo(a)pyren
f |  |  |  | Wüstegraben
f | NI | nicht grensüberschreitend | NLWKN |  | Biologie keine Untersuchung; Gruppiert mit Eileringsbeeke) | [14 empty] | 4 | keine Daten
f | NRW | nicht grensüberschreitend | Bez.Reg. MS/ LANUV | Grenze zu NS | (Degr. NWB 4!) |  |  | PERLODES |  | NRW |  | PHYLIB | k.A. | PHYLIB |  | PHYLIB + NRW gleich |  | FIBS |  |  | pH-Wert ,Eisen, Sauerstoff, TOC | [8 empty] | Hg (Biota), BDE (Biota), beide pauschal
f |  |  |  | Hellingbach - Goorbach / Ruenbergerbeek | [16 empty] | Eisen
f | NRW | D | Bez.Reg. MS/ LANUV |  |  |  |  | PERLODES | k.A. | NRW + PHYLIB |  | PHYLIB | k.A. | PHYLIB |  | PHYLIB |  | FIBS |  |  | NO2-N, Gesamtphosphat-Phosphor, TOC | NO2-N, Ptot, TOC, | [5 empty] | Vanadium, Mangan | V, | Hg (Biota), BDE (Biota), beide pauschal | Hg, PBDE,
f | NL | NL | Vechtstromen | [12 empty] | KRW |  | KRW |  |  | Ges-N; | Ntot, | 2019 |  | As, Co, Ag, Se, benzo(a)antraceen, chryseen | 2019 |  |  | As, Co, Ag, Se, BaA, Chr, | alle PAK | Ant, BaP, BghiPe, BbF, Flu, Naf, | 2019
f |  |  |  | Obere Dinkel / Boven Dinkel
f | NRW | D | Bez.Reg. MS/ LANUV |  | (Degr. NWB 4!) |  |  | PERLODES |  | NRW |  | PHYLIB | k.A. | PHYLIB |  | NRW |  | FIBS GÖP |  |  | Nitrit-Stickstoff, Ammonium-Stickstoff, Ammoniak-Stickstoff, Gesamtphosphat-Phosphor, Orthophosphat-Phosphor, TOC | NO2-N, NH4-N, NH3-N, Ptot, PO4, TOC, | OGewV |  | Zink (Schwebstoff) |  |  | Zink, Mangan, Bor | Zn, B, | Hg (Biota), BDE (Biota), beide pauschal | Hg, PBDE,
f | NL | NL | Vechtstromen | [12 empty] | KRW |  | KRW |  |  | Ges-N, Ges-P; | Ntot, Ptot, | 2019 | Ges-N, Ges-P; | NH4, As, Ag, Co, Se, benzo(a)antraceen, chryseen | 2019 | NH4 |  | NH4, As, Ag, Se, Co, Chr, BaA, | alle PAK | BaP, BghiPe, |  |  | kein Problem, verdient aber Ihre Aufmerksamkeit: Benzo(b)fluorantheen, Indeno(1,2,3,-s,d)pyreen, Diuron, Fluorantheen, Naftaleen, Benzo(a)pyreen, Benzo(k)fluorantheen, Benzo(g,h.i)peryleen, Isoproturon
f |  |  |  | Flörbach / Glanerbeek
f | NRW | D | Bez.Reg. MS/ LANUV |  |  |  |  | PERLODES | NRW 2 | PHYLIB |  | PHYLIB | k.A. | PHYLIB |  | PHYLIB | k.A. | FIBS |  |  | pH-Wert,Eisen, TOC | pH, Fe, TOC, | OGewV |  | Kupfer (Schwebstoff) |  |  | Barium, Vanadium, Arsen, Kupfer, Zink, Mangan | Ba, V, As, Cu, Zn, | Hg (Biota), BDE (Biota), beide pauschal | Hg, PBDE,
f | NL | NL | Vechtstromen | [12 empty] | KRW |  | KRW |  |  | Ges-N, Ges-P; | Ntot, Ptot, | 2019 | ??? Kan anders zijn ivm RWZI benedenstrooms: voor RWZI (niet op grens) Ges-N, Ges-P. | NH4, As, Se, Zn, Co, benzo(a)antraceen, chryseen | 2019 | ??? Kan anders zijn ivm RWZI benedenstrooms: voor RWZI (niet op grens) NH4. |  | NH4, As, Se, Zn, Co, Chr, BaA, | Hg, alle PAK | Ant, BaP, BghiPe, BbF, Flu, Naf, | 2019 |  | kein Problem, verdient aber Ihre Aufmerksamkeit: Atrazine, Benzo(b)fluorantheen, Indeno(1,2,3,-s,d)pyreen, Diuron, Fluaratheen, Linuron, Metolachloor, Naftaleen, Simazine
f |  |  |  | Hegebeck / Azelerbeek
f | NRW | D | Bez.Reg. MS/ LANUV | Gewässer trockenfallend, keine repräsentative Bewertung möglich |  |  |  | PERLODES | [12 empty] | TOC | TOC, | OGewV |  | Kupfer (Schwebstoff) |  |  | Vanadium, Kupfer, Zink, Mangan | V, Cu, Zn, | Hg (Biota), BDE (Biota), beide pauschal | Hg, PBDE,
f | NL | NL | Vechtstromen | [17 empty] | %O2 | O2-O, | 2019 | Ges-N; | NH4, As, Ag, Zn, Co, Se | 2019 | NH4 |  | NH4, As, Ag, Zn, Co, Se, | Hg, som HCH | Hg, sHCH4, | 2019
f |  |  |  | Ahauser Aa / Buurserbeek
f | NRW | D | Bez.Reg. MS/ LANUV |  | (Degr. NWB 4!) |  |  | PERLODES | Phylib 3 | NRW |  | PHYLIB |  | PHYLIB |  | NRW |  | FIBS |  |  | NO2-N, Sauerstoff Gesamtphosphat-Phosphor, TOC | NO2-N, O2, Ptot, TOC, | OGewV |  | Kupfer (Schwebstoff) |  |  | Kupfer, Mangan, Dimethenamid, Diclofenac, Iopamidol, Amidotrizoesaeure, Metolachlor-CA, Gabapentin, Metformin, 10,11-Dihydro-10,11-dihydroxycarbamazepin, 4-Formylaminoantipyrin, 4-Acetamidoantipyrin, Valsartan, Pregabalin, Lamotrigin, Valsartansaeure, Metoprololsaeure, Desvenlafaxin, Metolachlor ESA | Cu, DmtnmdP, diclofenac, | Hg (Biota), BDE (Biota), beide pauschal | Hg, PBDE,
f | NL | NL | Rijn en IJssel |  |  |  |  | KRW | [7 empty] | KRW |  | KRW |  |  | P, N | Ptot, Ntot, |  | P,N | Ag, NH4, Co, Se, U, Zn |  | NH4 |  | Ag, NH4, Co, Se, U, Zn,
f |  |  |  | Zoddebach / Zoddebeek
f | NRW | D | Bez.Reg. MS/ LANUV |  | (fällt trocken, keine Bewertung) | [15 empty] | pH-Wert,NO2-N, Gesamtphosphat-Phosphor, TOC,Ammonium-Stickstoff | pH, NO2-N, Ptot, TOC, NH4-N, | OGewV |  |  |  |  | Vanadium, Mangan, Kobalt | V, Co, | Nitrat-Stickstoff, Hg (Biota) und Summe BDE (Biota) letztere beide pauschal | NO3-N, Hg, PBDE,
f | NL | NL | Rijn en IJssel |  |  |  |  | KRW | [7 empty] | KRW |  | KRW |  |  | P, N | Ptot, Ntot, |  | P,N | Ag, Co, NH4,Se, U, Zn |  |  |  | Ag, Co, NH4,Se, U, Zn,
f |  |  |  | Berkel / Berkel
f | NRW | D | Bez.Reg. MS/ LANUV |  | (Degr. NWB 3!) |  |  | PERLODES |  | NRW + PHYLIB |  | PHYLIB | k.A. | PHYLIB |  | NRW |  | FIBS |  |  | pH-Wert,NO2-N,Sauerstoff Gesamtphosphat-Phosphor, TOC,Ammoniak-Stickstoff | pH, NO2-N, O2-O, Ptot, TOC, NH3-N, | OGewV |  | Imidacloprid |  |  | Cadmium (Schwebstoff), Titan, Kupfer, Mangan, Bor, Ibuprofen, Diclofenac, Iopamidol, Iopromid, Iomeprol, Amidotrizoesaeure, Metazachlorsulfonsäure Na-Salz, Metolachlor-CA, Tramadol, Gabapentin, Metformin, Venlafaxin, 10,11-Dihydro-10,11-dihydroxycarbamazepin, 4-Formylaminoantipyrin, 4-Acetamidoantipyrin, Candesartan, Valsartan, Lamotrigin, Valsartansaeure, Metoprololsaeure, Desvenlafaxin, Metolachlor ESA | Ti, Cu, B, diclofenac, imdcpd, | Perfluoroktansulfonsäure inkl. Isomere, Benzo(a)pyren, 2,4,4-Tribromdiphenylether (Biota), Heptachlorepoxid, cis und trans (Biota), cis-Heptachlorepoxid (Biota), 2,2´,4,4´,5,5´-Hexabrombiphenylether (Biota), 2,2´,4,4´,5,6´-Hexabrombiphenylether (Biota), 2,2´,4,4´,6-Pentabrombiphenylether (Biota), 2,2´,4,4´-Tetrabrombiphenylether (Biota), Hg (Biota), Summe Heptachlor plus Heptachlorepoxide (Biota), Summe polybromierte Diphenylether (Biota) | PFOS, BaP, Hg, sHpCl2, Cd, PBDE,
f | NL | NL | Rijn en IJssel |  |  |  |  | KRW | [7 empty] | KRW |  | KRW |  |  | P, N | Ptot, Ntot, |  | P,N | Ag, Co, Se, U, Zn |  | Ag,Co, Se, Zn |  | Ag, Co, Se, U, Zn, | BghiPe | BghiPe, |  | BghPe
f |  |  |  | Ramsbach / Ramsbeek
f | NRW | D | Bez.Reg. MS/ LANUV | Eventuell WRIJ Daten übernehmen? |  |  |  | PERLODES | Phylib 3 |  |  | PHYLIB | k.A. | PHYLIB |  | NRW |  | FIBS |  |  | Nitrit-Stickstoff, Ammonium-Stickstoff, Ammoniak-Stickstoff, Gesamtphosphat-Phosphor, Sauerstoff,Eisen, TOC | NO2-N, NH4-N, NH3-N, Ptot, O2-O, Fe,TOC, | [5 empty] | Vanadium, Mangan | V, | Hg (Biota), Summe BDE (Biota), beide pauschal | Hg, sPBDE,
f | NL | NL | Rijn en IJssel |  |  |  |  | KRW | [7 empty] | KRW |  | KRW |  |  | N | Ntot, |  | N | Ag, Co, NH4, Se, U, Zn |  |  |  | Ag, Co, NH4, Se, U, Zn,
f |  |  |  | Schlinge / Bovenslinge
f | NRW | D | Bez.Reg. MS/ LANUV |  |  |  |  | PERLODES |  | NRW |  | PHYLIB | k.A. | PHYLIB | Phylib 2 | NRW |  | FIBS |  |  | NO2-N, Sauerstoff Gesamtphosphat-Phosphor, TOC | NO2-N, Ntot, Ptot, TOC, | OGewV |  | Kupfer (Schwebstoff), Zink (Schwebstoff) |  |  | Arsen, Kupfer, Zink, Mangan | As, Cu, Zn, | Hg (Biota), Summe BDE (Biota), beide pauschal | Hg, sPBDE,
f | NL | NL | Rijn en IJssel |  |  |  |  | KRW | [7 empty] | KRW |  | KRW |  |  | P, N | Ptot, Ntot, |  | P,N | Ag, Co, NH4, Se, U |  | NH4 |  | Ag, Co, NH4, Se, U, | BghiPe | BghiPe,
f |  |  |  | Issel / Oude IJssel
f | NRW | D | Bez.Reg. MS/ LANUV |  | I18 | I18 | I18 | PERLODES | k.A. | Phylib + NRW | I18 | PHYLIB |  | PHYLIB |  | Phylib | I38 | FIBS |  |  | Sauerstoff, TOC | O2-O, TOC, | OGewV |  | Zink (Schwebstoff) |  |  | Mangan, Bor, Diclofenac,Monobutylzinn-Kation, Iopamidol, Iomeprol, Amidotrizoesaeure, Desphenyl-chloridazon, Metolachlor-CA, Gabapentin, Metformin, 10,11-Dihydro-10,11-dihydroxycarbamazepin, 4-Formylaminoantipyrin, 4-Acetamidoantipyrin, Candesartan, Valsartan, Lamotrigin, Valsartansaeure, Metazachlor ESA, Metolachlor ESA | B, diclofenac, | Hg (Biota), Summe BDE (Biota), beide pauschal | Hg, sPBDE,
f | NL | NL | Rijn en IJssel |  |  |  |  | KRW | [7 empty] | KRW |  | KRW |  |  | N | Ntot, |  | N | Ag, Co, NH4, Se, U, Zn |  |  |  | Ag, Co, NH4, Se, U, Zn, | BghiPe | BghiPe,
f |  |  |  | Bocholter Aa / Aa-strang
f | NRW | D | Bez.Reg. MS/ LANUV |  | (Degr. NWB 4!) |  |  | PERLODES | Phylib 3 | NRW |  | PHYLIB |  | PHYLIB |  | NRW | NWB 4 | FIBS GÖP |  |  | NO2-N, Sauerstoff Gesamtphosphat-Phosphor, TOC,Ammoniak-Stickstoff | NO2-N, O2-O, Ptot, TOC, NH3-N, | OGewV |  | Flufenacet |  |  | Summe PFT, Mangan, Diclofenac, Iopamidol, Iomeprol, Amidotrizoesaeure, Perfluorbutansulfonsäure inkl. Isomere, Desphenyl-chloridazon, Metazachlorsulfonsäure Na-Salz, Metolachlor-CA, Gabapentin, Metformin, 10,11-Dihydro-10,11-dihydroxycarbamazepin, 4-Formylaminoantipyrin, 4-Acetamidoantipyrin, Candesartan, Valsartan, Lamotrigin, Valsartansaeure, Metoprololsaeure, Metazachlor ESA, Desvenlafaxin, Metolachlor ESA | metlCl, diclofenac, PFOS, | Benzo(a)pyren, Perfluoroktansulfonsäure inkl. Isomere, Hg (Biota) und Summe BDE (Biota) letztere beide pauschal | BaP, Hg, PFOS, sPBDE,
f | NL | NL | Rijn en IJssel |  |  |  |  | KRW | [7 empty] | KRW |  | KRW |  |  | N | Ntot, |  | N | Ag, Co, NH4, Se, U, Zn |  | Ag, Co, Se, U, |  | Ag, Co, NH4, Se, U, Zn, | BghiPe | BghiPe, |  | BghiPe
f |  |  |  | Beurzerbach / Beurzerbeek
f | NRW | D | Bez.Reg. MS/ LANUV |  | (Degr. NWB 4!) |  |  | PERLODES |  | NRW |  | PHYLIB | k.A.. | PHYLIB | Phylib 4 | NRW | NWB 4 | FIBS GÖP |  |  | Ammonium-Stickstoff, Ammoniak-Stickstoff,TOC | NH4-N, NH3-N, TOC, | OGewV |  |  |  |  | Mangan |  | Hg (Biota), Summe BDE (Biota), beide pauschal | Hg, sPBDE,
f | NL | NL | Rijn en IJssel |  |  |  |  | KRW | [7 empty] | KRW |  | KRW |  |  | N | Ntot, |  | N | Ag, Co, NH4, Se, U, Zn |  | NH4, Ba, Co, U, Zn |  | Ag, Co, NH4, Se, U, Zn,
f |  |  |  | Wellingbach / Wellingbeek
f | NRW | D | Bez.Reg. MS/ LANUV |  |  |  |  | PERLODES | k.A. | NRW |  | PHYLIB | k.A. | PHYLIB | Phylib 4 |  |  | FIBS GÖP |  |  | NO2-N, Gesamtphosphat-Phosphor, TOC | NO2-N, Ptot, TOC, | OGewV |  |  |  |  | Barium, Vanadium, Mangan, Kobalt | Ba, V, Co, | Hg (Biota), Summe BDE (Biota), beide pauschal | Hg, sPBDE,
f | NL | NL | Rijn en Ijssel | bei WRIJ 1 Wasserkörper: Ratumse-Willinkbeek |  |  |  | KRW | [7 empty] | KRW |  | KRW |  |  | P, N | Ptot, Ntot, |  | P, N, O2 | Ag, Co, NH4, Se, U, Zn |  | NH4 |  | Ag, Co, NH4, Se, U, Zn,
f |  |  |  | Vitiverter Bach / Ratumse Beek
f | NRW | D | Bez.Reg. MS/ LANUV |  |  |  |  | PERLODES |  | NRW |  | PHYLIB | k.A. | PHYLIB |  | NRW | NWB 4 | FIBS GÖP |  |  | Wassertemperatur, Ammonium-Stickstoff, Gesamtphosphat-Phosphor,TOC | Temp, NH4-N, Ptot, TOC, | OGewV |  | Kupfer (Schwebstoff) |  |  | Kupfer, Mangan, Kobalt | Cu, Co, | Hg (Biota), Summe BDE (Biota), beide pauschal | Hg, sPBDE,
f | NL | NL | Rijn en IJssel | bei WRIJ 1 Wasserkörper: Ratumse-Willinkbeek |  |  |  | KRW | [7 empty] | KRW |  | KRW |  |  | P, N | Ptot, Ntot, |  | P, N | Ag, Co, NH4, Se, U, Zn |  | Co, U, Zn |  | Ag, Co, NH4, Se, U, Zn,
x Wird 2008 untersucht, Ergebnisse werden Aug./Sept erwartet
y Deutliche Überschreitungen des Orientierungswertes nach „LAWA-AO, Rahmenkonzeption Monitoring, Teil B, Bewertungs- grundlagen und Methodenbeschreibungen, Arbeitspapier II, Hintergrund- und Orientierungswerte für physikalisch-chemische Komponenten, Stand 7.03.2007
NL: Für die Biologie werden 5 Gruppen bewertet:
1. Makrozoobenthos
2. Makrophyten (auf Grund a. der Arten, b. der Bedeckung) - Makrophyten gesamt (Makrophyten + andere biol. Gruppe) gibt es in den Niederlanden nicht!
3. Diatomeen
4. Fische
5. Phytoplankton (nur Kanäle M3-Typ) - ist nicht in dieser Tabelle aufgenommen worden
Eventuell 2+3 = Übrige Wasserflora (oder inoffiziell: gesämtliche Wasserflora ohne Phytoplankton)
*) Jahresmittel (2015 - 2018)
LANUV: alle biologischen Daten wurden auf den Stand des 4. Zyklus, Wasserkörperbewertung des "Grenzwaserkörpers", angepasst.
Für die Flora wurde das "Worst-case"-Ergebnis aus dem Phylib-Gesamtergebnis und dem Ergebnis des Makrophyten-NRW-Verfahrens eingetragen
Als Ökologischer Zustand / Ökologisches Potenzial wurde das jeweilige Gesamt-Bewertungsergebnis des WK aus allen Komponenten angegeben
NLWKN: lt. OGewV gleitenden 3 Jahres-Mittel
**) Bei Quecksilber und polybromierten Diphenylethern in Biota wird in Deutschland nach einem Beschluss der LAWA von einer flächendeckenden Überschreitung ausgegangen. Hier werden Befunde nur
Note on D39: Peter Kloosterman: 1-9-2020 Dorothea: Ja der Kanal ist in D ein Wasserkörper.
Note on V7: Dorothea Altenhofen: Fe nur 2018 und 2017 gemessen.
Note on V13: Dorothea Altenhofen: 6,9- 7,8 /Soll: 7-8,5
Note on V14: [Opmerkingenthread] U kunt deze opmerkingenthread lezen in uw versie van Excel. Eventuele wijzigingen aan de thread gaan echter verloren als het bestand wordt geopend in een nieuwere versie van Excel. Meer informatie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Opmerking: geen eigen meetpunt, genoemd oordeel obv andere meetpunten in gehele waterlichaam
Note on V34: Dorothea Altenhofen: Ges-P mit 0,11 gerade noch über 0,1 NH4 nur knappdrübr
Note on V51: Dorothea Altenhofen: Nitrit nur ok, wenn karbonatisch
Note on W5: Peter Kloosterman: Kolom met juiste naamgeving in groen, zie ook kolommen verderop naar rechts
Note on W7: Dorothea Altenhofen: Fe nur 2018 und 2017 gemessen.
Note on W13: Dorothea Altenhofen: 6,9- 7,8 /Soll: 7-8,5
Note on W34: Dorothea Altenhofen: Ges-P mit 0,11 gerade noch über 0,1 NH4 nur knappdrübr
Note on Z14: Durand - Huiting, Anke: onderdeel Vechtstromen kanalen, waarbij meetpunt in Hoogeveense Vaart
Note on AE14: Durand - Huiting, Anke: onderdeel Vechtstromen kanalen, waarbij meetpunt in Hoogeveense Vaart

## Änderung_seit Jan2020 (NRW)
An der Hegebeek in NRW ist der ökologische Zustand/Potential mäßig aufgrund der flussgebietsspez. Stoffe (keine Biologie-Bewertung aufgrund Trockenfallens)
An den NRW Gewässern wurden, gemäß Beschluss der LAWA, alle Wasserkörper für Summe BDE (Biota) auf "nicht gut" gesetzt.

## Stofnahme übersetzung
Deutsches name | Gruppe | Aquo Code | Aquo name | CAS | Toelichting | Genormeerd?
10,11-Dihydro-10,11-dihydroxycarbamazepin | geneesmiddel | t1011DHOx101 | trans-10,11-dihydroxy-10,11-dihydrocarbazepine | 58955-93-4 | drinkwater | #N/A
4-Acetamidoantipyrin | geneesmiddel | Nact4Aoatprn | N-acetyl-4-aminoantipyrine | 83-15-8 |  | #N/A
4-Formylaminoantipyrin | geneesmiddel? | 4formAoatprn | 4-formylaminoantipyrine | 1672-58-8 |  | #N/A
Amidotrizoesäure | geneesmiddel | amdTzinzr | amidotrizoïnezuur | 117-96-4 |  | #N/A
Candesartan | geneesmiddel | candstn | candesartan | 139481-59-7 |  | #N/A
Desphenyl-chloridazon | bestrijdingsmiddel | desFyClidzn | desfenylchloridazon | 6339-19-1 |  | #N/A
Desvenlafaxin | geneesmiddel | - | - | 93413-62-8 |  | #N/A
Diclofenac | geneesmiddel | Dclofnc | diclofenac | 15307-86-5 |  | #N/A
Dimethenamid | bestrijdingsmiddel | DmtAd | dimethenamide | 87674-68-8 |  | #N/A
Flufenacet-ESA | bestrijdingsmiddel | - | - | 201668-32-8 |  | #N/A
Gabapentin | geneesmiddel | gabptne | gabapentine | 60142-96-3 |  | #N/A
Ibuprofen | geneesmiddel | ibpfn | ibuprofen | 15687-27-1 |  | #N/A
Iomeprol | geneesmiddel | jompl | jomeprol | 78649-41-9 |  | #N/A
Iopamidol | geneesmiddel | jopmdl | jopamidol | 60166-93-0 |  | #N/A
Iopromid | geneesmiddel | jopmde | jopromide | 73334-07-3 |  | #N/A
Lamotrigin | geneesmiddel | lamtgne | lamotrigine | 84057-84-1 |  | #N/A
Mangan |  | Mn | mangaan | 7439-96-5 |  | #N/A
Metazachlor-ESA | bestrijdingsmiddel | metzClC2asfz | metazachloor-ethaansulfonzuur | 172960-62-2 |  | #N/A
Metazachlorsulfonsäure | bestrijdingsmiddel | ? | ? |  |  | #N/A
MetazachlorsulfonsäureNa-Salz | bestrijdingsmiddel | - | - | 1231710-68-1 |  | #N/A
Metformin | geneesmiddel | metfmne | metformine | 657-24-9 |  | #N/A
Metolachlor-CA | bestrijdingsmiddel | ? | ? | 152019-73-3 |  | #N/A | gesetzlich nicht verbindlicher Stoff
Metolachlor-ESA | bestrijdingsmiddel | metlClC2asfz | metolachlor ethaansulfonzuur | 171118-09-5 |  | #N/A | gesetzlich nicht verbindlicher Stoff
Metoprololsaeure | geneesmiddel | - | - | 56392-14-4 |  | #N/A
Monobutylzinn-Kation |  | MC4ySn | monobutyltin monobutyltin (kation) | 78763-54-9 |  | #N/A
Perfluorbutansulfonsäureinkl.Isomere |  | L_PFBS | perfluorbutaansulfonzuur | 375-73-5 |  | #N/A
Pregabalin | geneesmiddel | - | - | 148553-50-8 |  | #N/A
SummePFT |  |  |  |  | summe PerFluorierte Tenside (PFC) | #N/A
Tramadol | geneesmiddel | tramdl | tramadol | 27203-92-5 |  | #N/A
Valsartan | geneesmiddel | valstan | valsartan | 137862-53-4 |  | #N/A
Valsartansaeure | geneesmiddel | valstzr | valsartanzuur | 164265-78-5 |  | #N/A
Venlafaxin | geneesmiddel | venlfxne | venlafaxine | 93413-69-5 |  | #N/A
TNb | FysChem | Ntot | stikstof totaal | NVT |  | NVT
#N/A
Note on A27: Peter Kloosterman: betekent dit ook PFOS en PFAS

## Bewertung an der Grenze
Normüberschreiding an der Grenze
[5 empty] | Fys-chem | Flussgebietsspezifischen Stoffe | Prior. Stoffe
[5 empty] | Normüberschreitung an der Grenze (Parameter) | Normüberschreitung an der Grenze (Parameter) | Normüberschreitung an der Grenze (Parameter)
f |  |  |  | Grenzaa / Schoonebekerdiep
f | NL | NL | Vechtstromen |  | Ges-N, Ges-P; | NH4
f |  |  |  | Wettringe / Wettringe
f | NL | NL | Vechtstromen | kein Wasserkörper
f |  |  |  | Coevorden-Piccardie-Kanal / Vechtstromen Kanalen
f | NL | NL | Vechtstromen
f |  |  |  | Jaggerschloot / Dooze
f | NL | NL | Vechtstromen
f |  |  |  | Hauptvorfluter Heesterkante / Randwaterleiding
f | NL | NL | Vechtstromen |  | Ges-N
f |  |  |  | Vechte / Overijsselse Vecht (Laar)
f | NL | NL | Vechtstromen |  | Ges-N; | Ag, Se, Co,Zn(2018),NH4(2017) | Hg, benzo(a)pyreen
f |  |  |  | Radewijke / Radewijkebeek
f | NL | NL | Vechtstromen
f |  |  |  | Geteloer Bach / Broekbeek
f | NL | NL | Vechtstromen |  | Ges-P
f |  |  |  | Itter-Godde / Itterbeek
f | NL | NL | Vechtstromen |  | alles gut | alles gut
f |  |  |  | Beneden Dinkel / Dinkel
f | NL | NL | Vechtstromen
f |  |  |  | Nordhorn Almelo Kanal
f | NL | NL | Vechtstromen | Kein Wasserkörper
f |  |  |  | Rammelbecke / Geelebeek
f | NL | NL | Vechtstromen
f |  |  |  | Puntbecke / Puntbeek
f | NL | NL | Vechtstromen
f |  |  |  | Hellingbach - Goorbach / Ruenbergerbeek
f | NL | NL | Vechtstromen
f |  |  |  | Obere Dinkel / Boven Dinkel
f | NL | NL | Vechtstromen |  | Ges-N, Ges-P; | NH4
f |  |  |  | Flörbach / Glanerbeek
f | NL | NL | Vechtstromen |  | ??? Kan anders zijn ivm RWZI benedenstrooms: voor RWZI (niet op grens) Ges-N, Ges-P. | ??? Kan anders zijn ivm RWZI benedenstrooms: voor RWZI (niet op grens) NH4.
f |  |  |  | Hegebeck / Azelerbeek
f | NL | NL | Vechtstromen |  | Ges-N; | NH4
f |  |  |  | Ahauser Aa / Buurserbeek
f | NL | NL | Rijn en IJssel |  | P,N | NH4
f |  |  |  | Zoddebach / Zoddebeek
f | NL | NL | Rijn en IJssel |  | P,N
f |  |  |  | Berkel / Berkel
f | NL | NL | Rijn en IJssel |  | P,N | Ag,Co, Se, Zn | BghPe
f |  |  |  | Ramsbach / Ramsbeek
f | NL | NL | Rijn en IJssel |  | N
f |  |  |  | Schlinge / Bovenslinge
f | NL | NL | Rijn en IJssel |  | P,N | NH4
f |  |  |  | Issel / Oude IJssel
f | NL | NL | Rijn en IJssel |  | N
f |  |  |  | Bocholter Aa / Aa-strang
f | NL | NL | Rijn en IJssel |  | N | Ag, Co, Se, U, | BghiPe
f |  |  |  | Beurzerbach / Beurzerbeek
f | NL | NL | Rijn en IJssel |  | N | NH4, Ba, Co, U, Zn
f |  |  |  | Wellingbach / Wellingbeek
f | NL | NL | Rijn en Ijssel | bei WRIJ 1 Wasserkörper: Ratumse-Willinkbeek | P, N, O2 | NH4
f |  |  |  | Vitiverter Bach / Ratumse Beek
f | NL | NL | Rijn en IJssel | bei WRIJ 1 Wasserkörper: Ratumse-Willinkbeek | P, N | Co, U, Zn