## Normen & Methode
Overzicht normen en toetsmethode D en NL - Sept 2020
Stof | Nederland |  |  |  |  | Duitsland |  | Nederland |  |  |  | Duitsland
| Norm (r-typen) | MKE | Achtergrondconc. | MAC | Achtergrondconc | JD-UQN | ZHK-UQN
| KRW-maatlatten | (ug/l) | MKE | ug/l | MAC | (ug/l) | ug/l | KRW-maatlatten | Methode MKE | Methode MAC | Bijzonderheden | Methode JD-UQN | Methode ZHK-UKN | bijzonderheden
Biologie Ondersteunende Stoffen / Allgemein fysisch-chemische Parameter (ACPs)
P-totaal | 0,11 mg/l |  |  |  |  | 0,1- 0,15 mg/l |  |  | zomergemid.(apr t/m sep) |  | P en N: one-in-is-all-in | Jahresmittelwert |  | ACP-Orientierungswert, gewässerspezifisch
N-totaal | 2,3 mg/l |  |  |  |  | 2,8* mg/l |  |  | zomergemid.(apr t/m sep) |  |  | Jahresmittelwert |  | Bewirtschaftungsziel
TOC | [5 empty] | 7 mg/ - 10 mg/l | [5 empty] | Jahresmittelwert |  | ACP-Orientierungswert, gewässerspezifisch
Dld Fys. Chem, Ndl Spec. V. Stof
NH4 |  | 0,304**** mg/l |  | 0,608**** mg/l |  | 0,1 - 0,2 |  |  | jaargemiddelde | hoogste waarde |  | Jahresmittelwert |  | ACP-Orientierungswert, gewässerspezifisch
Specifiek Verontreinigende Stoffen / Flussgebietsspezifische Schadstoffe
Arseen (As) |  | 0.5 |  |  |  | 1.3 |  |  | jaargemiddelde opgeloste fractie | hoogste waarde opgeloste fractie |  | Jahresmittelwert, gelöste Fraktion |  | Orientierungswert (NRW), gesetzlich nicht verbindlich
Arseen (As) (mg/kg) | [5 empty] | 40 | [5 empty] | Jahresmittelwert, Schwebstoff/Sediment
Barium (Ba) |  | 73 | - | 148 | 73 | 60 |  |  | jaargemiddelde opgeloste fractie | hoogste waarde opgeloste fractie |  | Jahresmittelwert, gelöste Fraktion |  | Orientierungswert (NRW), gesetzlich nicht verbindlich
Boor (B) |  | 206 |  | 476 |  |  |  |  | jaargemiddelde opgeloste fractie | hoogste waarde opgeloste fractie
Chroom |  | 3.4 | 0.2 |  |  | 3.4 |  |  | jaargemiddelde opgeloste fractie | hoogste waarde opgeloste fractie |  | Jahresmittelwert, gelöste Fraktion |  | Orientierungswert (NRW), gesetzlich nicht verbindlich
Chroom (mg/kg) | [5 empty] | 640 | [5 empty] | Jahresmittelwert, Schwebstoff/Sediment
Koper (Cu) |  | 2.4 |  |  |  | 1.1 |  |  | jaargemiddelde opgeloste fractie | hoogste waarde opgeloste fractie |  | Jahresmittelwert, gelöste Fraktion |  | Orientierungswert (NRW), gesetzlich nicht verbindlich
Koper (Cu) (mg/kg) | [5 empty] | 160 | [5 empty] | Jahresmittelwert, Schwebstoff/Sediment
Kobalt (Co) |  | 0.2 | - | 1.36 | 0.2 | 0.9 |  |  | jaargemiddelde opgeloste fractie | hoogste waarde opgeloste fractie |  | Jahresmittelwert, gelöste Fraktion |  | Orientierungswert (NRW), gesetzlich nicht verbindlich
Selenium (Se) |  | 0.052 | - | 24.6 | - | 3 |  |  | jaargemiddelde opgeloste fractie | hoogste waarde opgeloste fractie |  | Jahresmittelwert, gelöste Fraktion
Titaan (Ti) |  | 20 | [6 empty] | jaargemiddelde opgeloste fractie
Uranium (U) |  | 0.17 | 0.33 | 8.6 |  | 0.44 |  |  | jaargemiddelde opgeloste fractie | hoogste waarde opgeloste fractie |  | Jahresmittelwert, gelöste Fraktion |  | Orientierungswert (NRW), gesetzlich nicht verbindlich
Vanadium (V) |  | 4.3 | 0.8 | [5 empty] | jaargemiddelde opgeloste fractie
Zilver (Ag) |  | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.02 |  |  | jaargemiddelde opgeloste fractie | hoogste waarde opgeloste fractie | nog geen achtergrondwaarde verrekend | Jahresmittelwert, gelöste Fraktion
Zink (ug/l) |  | 7,8***** | 2.8 | 15.6 | 2.8 | 10.9 |  |  | jaargemiddelde opgeloste fractie, 2de lijn | hoogste waarde opgeloste fractie | MAC zonder 2de lijn | Jahresmittelwert, gelöste Fraktion |  | Orientierungswert (NRW), gesetzlich nicht verbindlich
Zink (mg/kg) | [5 empty] | 800 | [5 empty] | Jahresmittelwert, Schwebstoff/Sediment
Imidacloprid (imdcpd) |  | 0.0083 |  | 0.2 |  | 0.002 | 0.1 |  | jaargemiddelde totaal | hoogste waarde |  | Jahresmittelwert | Jahreshöchstkonzentration
Dimethenamid (DmtnmdP) |  | 0.13 |  | 1.6 |  |  |  |  | jaargemiddelde totaal | hoogste waarde
Chryseen (Chr) |  | 0.0029 |  | 0.17 |  |  |  |  | jaargemiddelde totaal | hoogste waarde
Chryseen (Chr) (mg/kg) |  | 30
Benzo(a)anthraceen (BaA) |  | 0.00064 |  | 0.28 |  |  |  |  | jaargemiddelde totaal | hoogste waarde
Benzo(a)anthraceen (BaA) (mg/kg) |  | 3
Prioritaire Stoffen
Cadmium (Cd) |  | <0,08*** |  |  |  | <0,08*** | <0,45*** |  | jaargemiddelde opgeloste fractie | hoogste waarde opgeloste fractie |  | Jahresmittelwert, gelöste Fraktion | Jahreshöchstkonzentration, gelöste Fraktion
Heptachloor (sHpCl2) |  | 2e-07 |  | 0.0003 |  |  |  |  | jaargemiddelde totaal | hoogste waarde
sHCH4 |  | 0.02 |  | 0.04 |  |  |  |  | jaargemiddelde totaal | hoogste waarde
Antraceen (Ant) |  | 0.1 |  | 0.1 |  |  |  |  | jaargemiddelde totaal | hoogste waarde
benzo(a)pyreen (BaP) |  | 1,7 * 10-4 |  | 0.27 |  | 1,7 * 10-4 | 0.27 |  | jaargemiddelde totaal | hoogste waarde |  | Jahresmittelwert | Jahreshöchstkonzentration
benzo(ghi)peryleen (BghiPe) |  |  |  | 8,2*10-3 |  |  | 8,2*10-3 |  |  | hoogste waarde | gebaseerd op norm benzo(a)pyreen |  | Jahreshöchstkonzentration
Benzo(b)fluorantheen (BbF) |  |  |  | 0.017 | [5 empty] | hoogste waarde
Fluorantheen (Flu) |  | 0.0063 |  | 0.12 |  |  |  |  | jaargemiddelde totaal | hoogste waarde
Naftaleen (Naf) |  | 2 |  | 130 |  |  |  |  | jaargemiddelde totaal | hoogste waarde
NO3 | [5 empty] | 50 mg/l (NRW)****** | [5 empty] | Jahresmittelwert
Opmerkingen
*N-totaal D: Jahresmittelwert mit einem Beurteilungswert Nitrat-N von 11,3 mg/L und für größere Gewässer mit Frachten > 500 t/a zusätzlich 2,8 mg N-ges/L in Hinblick auf den Meeresschutz. [dies gilt für NRW; in Niedersachsen wird für alle Grenzgewässer 2,8 mg N angehalten]
**Nickel: bioverfügbare Konzentration
***Cadmium: afhankelijk van de waterhardheid <=0,08 oplopend tot < 0.25 ug/l; MAC: <0,45 - 1,5 µg/L
**** voor NH4: deze waarde is uitgedrukt in mg N (NH4-N + NH3-N)/l, en geldt bij een pH van 7,7 en een temperatuur van 15° C. In het monitoringsprogramma wordt bepaald dat bij toetsing van de resultaten van de monitoring een correctie wordt toegepast, waarbij rekening wordt gehouden met de actuele pH en temperatuur.
***** na eerste lijn beoordeling volgt 2de lijn beoordeling voor jaargemiddelde waarde van zink en voor koper voor zowel jaargemiddelde waarde als MAC waarde
****** in Niedersachsen 2,8 mg/l TNb
Totstandkoming eindoordeel per waterlichaam Nederland
Nutriënten: minimaal 1 moet goed zijn, anders hoogstens eindklasse matig haalbaar, bron: KRW-maatlatten
Specifiek Verontreinigende Stoffen: alle afzonderlijke kwaliteitselementen moeten goed zijn (bron MKE en MAC normen: wettelijke Regeling Monitoring)
In Ned is NH4 Specifiek Verontreinigende Stof
Prioritaire Stoffen : alle afzonderlijke kwaliteitselementen moeten goed zijn (bron MKE en MAC: wettelijk Besluit kwaliteitseisen en Monitoring water)
Totstandkoming eindoordeel per waterlichaam Duitsland
Umweltqualitätsnormen der Anlagen 6 (flussgebietsspezifische Stoffe) und Anlage 8 (Stoffe des chemischen Zustands) nach Verordnung zum Schutz der Oberflächengewässer (OGewV) vom 20.06.2016
Umweltqualitätsnorm: Verbindlicher Konzentrationswert für Schadstoffe oder Schadstoff-gruppen, der in Wasser, Schwebstoffen/Sedimenten oder Biota aus Gründen des Gesundheits- und Umweltschutzes nicht überschritten werden darf.
ACP-Orientierungswerte der Anlage 7 nach Verordnung zum Schutz der Oberflächengewässer vom 20.06.2016
ACP-Orientierungswert: Spezifischer, statistisch abgeleiteter Konzentrationswert zur Beurteilung von allgemeinen chemischen-physikalischen Parametern (Anlage 7 der Oberflächengewässerverordnung (2016)), die zur Einstufung des guten ökologischen Zustands oder des ökologischen Potentials von Oberflächenwasserkörpern unterstützend herangezogen werden.
Orientierungswerte und Präventivwerte gemäß Anlage D4 des Leitfadens Monitoring Oberflächengewässer NRW
Orientierungswerte (OW) und Präventivwerte (PV) gelten für weitere, wasserrechtlich ungeregelte, jedoch potenziell die Biozönose beeinträchtigende und damit gewässerrelevante Stoffe/Stoffgruppen (insgesamt ca. 650). Überschreitungen bei Orientierungswerten können maßnahmenrelevant sein.
· Ein Orientierungswert ist dabei ein spezifischer, ökotoxikologisch abgeleiteter Konzentrationswert zur Beurteilung von Schadstoffen in Bezug auf biologische Qualitätskomponenten, welcher nach den Vorgaben der Europäischen Union, festgelegt im Technical Guidance Document No.27 abgeleitet wurde (European Commission 2018).
· Ein Präventivwert ist dagegen ein genereller Konzentrationswert zur Beurteilung von Schadstoffen, für die keine ökotoxikologisch abgeleiteten Konzentrationswerte zur Beurteilung vorliegen. Die Werte entstammen dem Trinkwasserschutz und werden unter dem hier dargestellten Rahmen und unter diesem Begriff für das Schutzgut Aquatische Biozönose angewandt. Für Industriechemikalien gilt ein Präventivwert von 10 µg/L; für biologisch aktive Substanzen wie Pflanzenschutzmittel, Arzneimittel/Röntgenkontrastmittel und deren Metaboliten gilt ein Präventivwert von 0,1 µg/L in Anlehnung an die Internationale Arbeitsgemeinschaft der Wasserwerke im Rheineinzugsgebiet.
In Dld is NH4 ACP stof
In Dld is NO3 Stof des chemischen Zustands (kein prioritärer Stoff)
Note on E42: [Opmerkingenthread] U kunt deze opmerkingenthread lezen in uw versie van Excel. Eventuele wijzigingen aan de thread gaan echter verloren als het bestand wordt geopend in een nieuwere versie van Excel. Meer informatie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Opmerking: in organismen (OE) is de norm 5 ug/kg
Note on C43: [Opmerkingenthread] U kunt deze opmerkingenthread lezen in uw versie van Excel. Eventuele wijzigingen aan de thread gaan echter verloren als het bestand wordt geopend in een nieuwere versie van Excel. Meer informatie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Opmerking: in aquokit wordt alleen aan mac getoetst
Note on A50: [Opmerkingenthread] U kunt deze opmerkingenthread lezen in uw versie van Excel. Eventuele wijzigingen aan de thread gaan echter verloren als het bestand wordt geopend in een nieuwere versie van Excel. Meer informatie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Opmerking: Bewertung wird in NRW derzeit noch diskutiert. Ggfs. anpassen nach Entscheidung MULNV NRW
Note on A54: [Opmerkingenthread] U kunt deze opmerkingenthread lezen in uw versie van Excel. Eventuele wijzigingen aan de thread gaan echter verloren als het bestand wordt geopend in een nieuwere versie van Excel. Meer informatie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Opmerking: stoffen met 2e lijnsbeoordeling: Pb, Ni, Cd (prio) en Cu, Zn (svs)

## Meetfrequenties KRW
Nederland |  |  |  | Duitsland
Overzicht metingen |  |  |  | Overzicht metingen
| Aantal metingen per jaar | Monitoringscyclus | KRW-berekening |  | Aantal metingen per jaar1 | Monitoringscyclus2 | KRW-berekening
Biologie ondersteunende Stoffen | 6* in de maanden apr tot en met september | jaarlijks | zomergemiddeldes van 3 jaren | Biologie ondersteunende Stoffen ACP | NRW: 4 x pro Jahr | alle drei Jahre | NRW: Jahresmittelwert
[5 empty] | NI: 12 -24 x pro Jahr | NI: jedes Jahr | NI: gleitende Mittel über jeweils 3 Jahre --> höchster Mittelwert
Specifiek Verontreinigende Stoffen |  |  |  | Flussgebietsspez. Stoffe | NI: beide 4x pro Jahr | NI: beide alle 6 Jahre
Flussgebietsspezifisch. Stoffe MKE | 4 * per jaar (elk kwartaal) | jaarlijks | gemiddelde van 3 jaren | JD-UQN | 4 * per jaar (elk kwartaal) | alle 3 Jahre* | Jahresmittelwert
MAC | 4 * per jaar (elk kwartaal) | jaarlijks | hoogste waarde van 3 jaren | ZHK-UKN | 4 * per jaar (elk kwartaal) | alle 3 Jahre* | höchstes Jahresmaximum
Prioritaire Stoffen |  |  |  | Prioritaire Stoffen | NI: beide 12x pro Jahr | NI: beide alle 6 Jahre
MKE | 12 * per jaar | 1 * per 6 jaar | gemiddelde toetsjaar | MKE | 4 x pro Jahr | alle 3 Jahre* | gemiddelde toetsjaar
MAC | 12 * per jaar | 1* per 6 jaar | hoogste waarde toetsjaar | MAC | 4 x pro Jahr | alle 3 Jahre | hoogste waarde toetsjaar
1: an Überblicksmessstellen 4-12 x pro Jahr
2: an Überblicksmessstellen jährlich
Note on B8: Peter Kloosterman: Stoffen met alleen MKE en geen MAC: aaDClTol, benzCl, C1yprton, Cr, Cu, Daznn, FeNO2ton, fenton, malton, metbtazrn, OcC1yccT4slx, omtat, propxr, TClfn, Te, Ti, V
Note on B11: Peter Kloosterman: Stoffen zonder MAC: 12DClC2a, 44DDT, 4ttC8yFol, Dcfl, DClC1a, DEHP, PeClBen, sDDX4, sDOxns29, sdrin4, T4ClC1a, T4ClC2e, TClBen, TClC1a, TClC2e, Tfrlne Stoffen zonder MKE: BbF, BghiPe, BkF, sDOxns29, sPBDE6 sDOxns29 alleen in organismen

## Hintergrundwerte_NRW
ofwk_nrw_id | Gewässer | stoff_name | Matrix | hintergrundwert | Einheit
DE_NRW_928_122787 | Issel | Silber | Gesamtgehalt in der Wasserphase | 0.0112 | µg/l
DE_NRW_928_122787 | Issel | Arsen | Gesamtgehalt in der Wasserphase | 1.4784 | µg/l
DE_NRW_928_122787 | Issel | Bor | Gesamtgehalt in der Wasserphase | 80.1932 | µg/l
DE_NRW_928_122787 | Issel | Barium | Gesamtgehalt in der Wasserphase | 75.7503 | µg/l
DE_NRW_928_122787 | Issel | Beryllium | Gesamtgehalt in der Wasserphase | 0.0708 | µg/l
DE_NRW_928_122787 | Issel | Kobalt | Gesamtgehalt in der Wasserphase | 0.7519 | µg/l
DE_NRW_928_122787 | Issel | Kupfer | Gesamtgehalt in der Wasserphase | 5.5164 | µg/l
DE_NRW_928_122787 | Issel | Eisen | Gesamtgehalt in der Wasserphase | 1.0118 | mg/l
DE_NRW_928_122787 | Issel | Vanadium | Gesamtgehalt in der Wasserphase | 2.2275 | µg/l
DE_NRW_928_122787 | Issel | Zink | Gesamtgehalt in der Wasserphase | 15.166 | µg/l
DE_NRW_9282_4984 | Bocholter Aa | Silber | Gesamtgehalt in der Wasserphase | 0.0112 | µg/l
DE_NRW_9282_4984 | Bocholter Aa | Arsen | Gesamtgehalt in der Wasserphase | 1.4377 | µg/l
DE_NRW_9282_4984 | Bocholter Aa | Bor | Gesamtgehalt in der Wasserphase | 79.4061 | µg/l
DE_NRW_9282_4984 | Bocholter Aa | Barium | Gesamtgehalt in der Wasserphase | 76.0713 | µg/l
DE_NRW_9282_4984 | Bocholter Aa | Beryllium | Gesamtgehalt in der Wasserphase | 0.0777 | µg/l
DE_NRW_9282_4984 | Bocholter Aa | Kobalt | Gesamtgehalt in der Wasserphase | 1.0336 | µg/l
DE_NRW_9282_4984 | Bocholter Aa | Kupfer | Gesamtgehalt in der Wasserphase | 5.6352 | µg/l
DE_NRW_9282_4984 | Bocholter Aa | Eisen | Gesamtgehalt in der Wasserphase | 1.0118 | mg/l
DE_NRW_9282_4984 | Bocholter Aa | Vanadium | Gesamtgehalt in der Wasserphase | 2.4794 | µg/l
DE_NRW_9282_4984 | Bocholter Aa | Zink | Gesamtgehalt in der Wasserphase | 16.9226 | µg/l
DE_NRW_92832_41486 | Schlinge | Arsen | Gesamtgehalt in der Wasserphase | 1.7538 | µg/l
DE_NRW_92832_41486 | Schlinge | Bor | Gesamtgehalt in der Wasserphase | 75.9 | µg/l
DE_NRW_92832_41486 | Schlinge | Barium | Gesamtgehalt in der Wasserphase | 65.1533 | µg/l
DE_NRW_92832_41486 | Schlinge | Beryllium | Gesamtgehalt in der Wasserphase | 0.0432 | µg/l
DE_NRW_92832_41486 | Schlinge | Cadmium | Gesamtgehalt in der Wasserphase | 0.0788 | µg/l
DE_NRW_92832_41486 | Schlinge | Kobalt | Gesamtgehalt in der Wasserphase | 0.8433 | µg/l
DE_NRW_92832_41486 | Schlinge | Kupfer | Gesamtgehalt in der Wasserphase | 3.4714 | µg/l
DE_NRW_92832_41486 | Schlinge | Eisen | Gesamtgehalt in der Wasserphase | 1.1463 | mg/l
DE_NRW_92832_41486 | Schlinge | Vanadium | Gesamtgehalt in der Wasserphase | 3.0097 | µg/l
DE_NRW_92832_41486 | Schlinge | Zink | Gesamtgehalt in der Wasserphase | 15.6131 | µg/l
DE_NRW_9284_44444 | Berkel | Arsen | Gesamtgehalt in der Wasserphase | 1.6282 | µg/l
DE_NRW_9284_44444 | Berkel | Barium | Gesamtgehalt in der Wasserphase | 83.8464 | µg/l
DE_NRW_9284_44444 | Berkel | Beryllium | Gesamtgehalt in der Wasserphase | 0.0683 | µg/l
DE_NRW_9284_44444 | Berkel | Kobalt | Gesamtgehalt in der Wasserphase | 1.0561 | µg/l
DE_NRW_9284_44444 | Berkel | Kupfer | Gesamtgehalt in der Wasserphase | 6.8696 | µg/l
DE_NRW_9284_44444 | Berkel | Eisen | Gesamtgehalt in der Wasserphase | 1.3231 | mg/l
DE_NRW_9284_44444 | Berkel | Vanadium | Gesamtgehalt in der Wasserphase | 3.3496 | µg/l
DE_NRW_9284_44444 | Berkel | Zink | Gesamtgehalt in der Wasserphase | 25.3651 | µg/l
DE_NRW_928476_5282 | Ramsbach | Arsen | Gesamtgehalt in der Wasserphase | 1.6159 | µg/l
DE_NRW_928476_5282 | Ramsbach | Barium | Gesamtgehalt in der Wasserphase | 86.4675 | µg/l
DE_NRW_928476_5282 | Ramsbach | Beryllium | Gesamtgehalt in der Wasserphase | 0.0716 | µg/l
DE_NRW_928476_5282 | Ramsbach | Kobalt | Gesamtgehalt in der Wasserphase | 1.0904 | µg/l
DE_NRW_928476_5282 | Ramsbach | Kupfer | Gesamtgehalt in der Wasserphase | 7.3461 | µg/l
DE_NRW_928476_5282 | Ramsbach | Eisen | Gesamtgehalt in der Wasserphase | 1.3543 | mg/l
DE_NRW_928476_5282 | Ramsbach | Vanadium | Gesamtgehalt in der Wasserphase | 3.4073 | µg/l
DE_NRW_928476_5282 | Ramsbach | Zink | Gesamtgehalt in der Wasserphase | 26.8289 | µg/l
DE_NRW_928482_10943 | Wellingbach | Arsen | Gesamtgehalt in der Wasserphase | 1.1424 | µg/l
DE_NRW_928482_10943 | Wellingbach | Barium | Gesamtgehalt in der Wasserphase | 81.2111 | µg/l
DE_NRW_928482_10943 | Wellingbach | Kupfer | Gesamtgehalt in der Wasserphase | 4.9707 | µg/l
DE_NRW_928482_10943 | Wellingbach | Eisen | Gesamtgehalt in der Wasserphase | 1.0814 | mg/l
DE_NRW_928482_10943 | Wellingbach | Vanadium | Gesamtgehalt in der Wasserphase | 1.8935 | µg/l
DE_NRW_928484_6659 | Beurserbach | Arsen | Gesamtgehalt in der Wasserphase | 1.6159 | µg/l
DE_NRW_928484_6659 | Beurserbach | Barium | Gesamtgehalt in der Wasserphase | 86.4675 | µg/l
DE_NRW_928484_6659 | Beurserbach | Beryllium | Gesamtgehalt in der Wasserphase | 0.0716 | µg/l
DE_NRW_928484_6659 | Beurserbach | Kobalt | Gesamtgehalt in der Wasserphase | 1.0904 | µg/l
DE_NRW_928484_6659 | Beurserbach | Kupfer | Gesamtgehalt in der Wasserphase | 7.3461 | µg/l
DE_NRW_928484_6659 | Beurserbach | Eisen | Gesamtgehalt in der Wasserphase | 1.3543 | mg/l
DE_NRW_928484_6659 | Beurserbach | Vanadium | Gesamtgehalt in der Wasserphase | 3.4073 | µg/l
DE_NRW_928484_6659 | Beurserbach | Zink | Gesamtgehalt in der Wasserphase | 26.8289 | µg/l
DE_NRW_92852_77506 | Ahauser Aa | Arsen | Gesamtgehalt in der Wasserphase | 1.7034 | µg/l
DE_NRW_92852_77506 | Ahauser Aa | Bor | Gesamtgehalt in der Wasserphase | 76.9583 | µg/l
DE_NRW_92852_77506 | Ahauser Aa | Barium | Gesamtgehalt in der Wasserphase | 66.3789 | µg/l
DE_NRW_92852_77506 | Ahauser Aa | Beryllium | Gesamtgehalt in der Wasserphase | 0.0463 | µg/l
DE_NRW_92852_77506 | Ahauser Aa | Cadmium | Gesamtgehalt in der Wasserphase | 0.0781 | µg/l
DE_NRW_92852_77506 | Ahauser Aa | Kobalt | Gesamtgehalt in der Wasserphase | 0.8195 | µg/l
DE_NRW_92852_77506 | Ahauser Aa | Kupfer | Gesamtgehalt in der Wasserphase | 3.6988 | µg/l
DE_NRW_92852_77506 | Ahauser Aa | Eisen | Gesamtgehalt in der Wasserphase | 1.1077 | mg/l
DE_NRW_92852_77506 | Ahauser Aa | Vanadium | Gesamtgehalt in der Wasserphase | 2.93 | µg/l
DE_NRW_92852_77506 | Ahauser Aa | Zink | Gesamtgehalt in der Wasserphase | 15.4002 | µg/l
DE_NRW_9285292_5809 | Zoddebach | Arsen | Gesamtgehalt in der Wasserphase | 1.6159 | µg/l
DE_NRW_9285292_5809 | Zoddebach | Barium | Gesamtgehalt in der Wasserphase | 86.4675 | µg/l
DE_NRW_9285292_5809 | Zoddebach | Beryllium | Gesamtgehalt in der Wasserphase | 0.0716 | µg/l
DE_NRW_9285292_5809 | Zoddebach | Kobalt | Gesamtgehalt in der Wasserphase | 1.0904 | µg/l
DE_NRW_9285292_5809 | Zoddebach | Kupfer | Gesamtgehalt in der Wasserphase | 7.3461 | µg/l
DE_NRW_9285292_5809 | Zoddebach | Eisen | Gesamtgehalt in der Wasserphase | 1.3543 | mg/l
DE_NRW_9285292_5809 | Zoddebach | Vanadium | Gesamtgehalt in der Wasserphase | 3.4073 | µg/l
DE_NRW_9285292_5809 | Zoddebach | Zink | Gesamtgehalt in der Wasserphase | 26.8289 | µg/l
DE_NRW_9286_144282 | Vechte | Silber | Gesamtgehalt in der Wasserphase | 0.0112 | µg/l
DE_NRW_9286_144282 | Vechte | Arsen | Gesamtgehalt in der Wasserphase | 1.4588 | µg/l
DE_NRW_9286_144282 | Vechte | Bor | Gesamtgehalt in der Wasserphase | 79.9866 | µg/l
DE_NRW_9286_144282 | Vechte | Barium | Gesamtgehalt in der Wasserphase | 73.598 | µg/l
DE_NRW_9286_144282 | Vechte | Beryllium | Gesamtgehalt in der Wasserphase | 0.069 | µg/l
DE_NRW_9286_144282 | Vechte | Kobalt | Gesamtgehalt in der Wasserphase | 0.7504 | µg/l
DE_NRW_9286_144282 | Vechte | Kupfer | Gesamtgehalt in der Wasserphase | 5.3703 | µg/l
DE_NRW_9286_144282 | Vechte | Eisen | Gesamtgehalt in der Wasserphase | 0.4488 | mg/l
DE_NRW_9286_144282 | Vechte | Vanadium | Gesamtgehalt in der Wasserphase | 2.2623 | µg/l
DE_NRW_9286_144282 | Vechte | Zink | Gesamtgehalt in der Wasserphase | 15.1435 | µg/l
DE_NRW_92864_47990 | Dinkel | Silber | Gesamtgehalt in der Wasserphase | 0.0112 | µg/l
DE_NRW_92864_47990 | Dinkel | Arsen | Gesamtgehalt in der Wasserphase | 1.4794 | µg/l
DE_NRW_92864_47990 | Dinkel | Bor | Gesamtgehalt in der Wasserphase | 80.2118 | µg/l
DE_NRW_92864_47990 | Dinkel | Barium | Gesamtgehalt in der Wasserphase | 75.7427 | µg/l
DE_NRW_92864_47990 | Dinkel | Beryllium | Gesamtgehalt in der Wasserphase | 0.0707 | µg/l
DE_NRW_92864_47990 | Dinkel | Kobalt | Gesamtgehalt in der Wasserphase | 0.7452 | µg/l
DE_NRW_92864_47990 | Dinkel | Kupfer | Gesamtgehalt in der Wasserphase | 5.5136 | µg/l
DE_NRW_92864_47990 | Dinkel | Eisen | Gesamtgehalt in der Wasserphase | 0.4612 | mg/l
DE_NRW_92864_47990 | Dinkel | Vanadium | Gesamtgehalt in der Wasserphase | 2.2215 | µg/l
DE_NRW_92864_47990 | Dinkel | Zink | Gesamtgehalt in der Wasserphase | 15.1244 | µg/l
DE_NRW_928646_4770 | Hellingbach | Silber | Gesamtgehalt in der Wasserphase | 0.0112 | µg/l
DE_NRW_928646_4770 | Hellingbach | Arsen | Gesamtgehalt in der Wasserphase | 1.4652 | µg/l
DE_NRW_928646_4770 | Hellingbach | Bor | Gesamtgehalt in der Wasserphase | 79.9738 | µg/l
DE_NRW_928646_4770 | Hellingbach | Barium | Gesamtgehalt in der Wasserphase | 73.1907 | µg/l
DE_NRW_928646_4770 | Hellingbach | Beryllium | Gesamtgehalt in der Wasserphase | 0.0689 | µg/l
DE_NRW_928646_4770 | Hellingbach | Kobalt | Gesamtgehalt in der Wasserphase | 0.7507 | µg/l
DE_NRW_928646_4770 | Hellingbach | Kupfer | Gesamtgehalt in der Wasserphase | 5.3808 | µg/l
DE_NRW_928646_4770 | Hellingbach | Eisen | Gesamtgehalt in der Wasserphase | 0.4485 | mg/l
DE_NRW_928646_4770 | Hellingbach | Vanadium | Gesamtgehalt in der Wasserphase | 2.2733 | µg/l
DE_NRW_928646_4770 | Hellingbach | Zink | Gesamtgehalt in der Wasserphase | 15.1446 | µg/l
DE_NRW_9286472_5931 | Ravenshorster Bach | Silber | Gesamtgehalt in der Wasserphase | 0.0112 | µg/l
DE_NRW_9286472_5931 | Ravenshorster Bach | Arsen | Gesamtgehalt in der Wasserphase | 1.4794 | µg/l
DE_NRW_9286472_5931 | Ravenshorster Bach | Bor | Gesamtgehalt in der Wasserphase | 80.2118 | µg/l
DE_NRW_9286472_5931 | Ravenshorster Bach | Barium | Gesamtgehalt in der Wasserphase | 75.7427 | µg/l
DE_NRW_9286472_5931 | Ravenshorster Bach | Beryllium | Gesamtgehalt in der Wasserphase | 0.0707 | µg/l
DE_NRW_9286472_5931 | Ravenshorster Bach | Kobalt | Gesamtgehalt in der Wasserphase | 0.7452 | µg/l
DE_NRW_9286472_5931 | Ravenshorster Bach | Kupfer | Gesamtgehalt in der Wasserphase | 5.5136 | µg/l
DE_NRW_9286472_5931 | Ravenshorster Bach | Eisen | Gesamtgehalt in der Wasserphase | 0.4612 | mg/l
DE_NRW_9286472_5931 | Ravenshorster Bach | Vanadium | Gesamtgehalt in der Wasserphase | 2.2215 | µg/l
DE_NRW_9286472_5931 | Ravenshorster Bach | Zink | Gesamtgehalt in der Wasserphase | 15.1244 | µg/l